上海热交换系统节能工程技术研究中心

仪器设备管理办法

为了贯彻执行“上海电力大学仪器设备管理细则”，做好工程技术研究中心仪器设备的管理工作，使仪器设备充分发挥出应有的效率，保证本中心科研工作等产学研的正常开展，特制定本管理办法。

- 根据中心建设发展规划的需要，制定仪器设备的购置计划。经中心领导审核后，报送学校有关部门审批。

- 仪器设备到中心后，立刻组织专人对发票、说明书、装箱单进行清点并填写验收单，完成后马上组织有关人员及专家进行技术验收，逐条考核仪器设备的技术指标和功能，并填写技术验收报告，签名后存档。如发现问题及时向学校有关部门提出。

- 按照“上海电力学院仪器设备管理细则”的规定，严格做好仪器设备的验收入帐、调拨、报废工作。

- 仪器设备管理员，负责中心仪器设备的建帐、监督、检查，办理借用、调拨、报废等手续。

- 根据学校有关部门的规定，建立中心的仪器设备帐册（200元以下低值品、800元以下及800元以上仪器设备帐）并定期核对，做到帐物相符，帐帐相符。

- 单价超过人民币5万元（含5万元）以上的大型精密贵重仪器设备，建立技术挡案、设备履历书并做好各种记录（如安装调试记录、使用记录、保养检修记录及故障事故记录），并制订出相应的操作规程，挂在醒目处。

- 单价超过人民币5万元（含5万元）以上的大型精密贵重仪器设备，由专人保管和使用。操作者在使用前必须经过操作培训，未经培训人员不得上机使用。

- 大型精密贵重仪器设备要做到防尘、防潮、防震；定室存放、定期保养、定期校验，保证仪器设备始终处于良好运行状态。

- 对于大型精密贵重仪器设备，使用者要切实注意安全操作，定期检查，严防事故发生。如确因人为因素受到损坏，应及时上报中心领导，并追查原因，做出记录，按有关规定严肃处理。

- 操作规程作业而造成仪器设备损坏，其后果由操作者自负，并赔偿损失。

- 仪器设备不得私自带出中心，如确因工作需要必须带出，须经中心领导审批并办理出门证手续后，方可准予带出。

- 仪器设备借用必须办理出借手续。借用期一般不超过一个月，使用完以后应按时归还，若有损坏应负责修复或赔偿。

- 凡教学、科研、生产需要自制的设备、装置，一律事先以书面报告送中心领导签署意见，报校设备管理处批准，自制完成后应验收、入帐。

- 任何人不得任意拆改仪器设备。确因教学、科研、生产需要特殊改装，应事先向中心领导提出具体拆改方案，经同意后，报校设备管理处及主管校长审批。改装后的仪器设备要重新验收入帐。对未经批准私自拆改而造成损失者，要追究当事者的责任，并赔偿损失。

- 确属多年不用的闲置仪器设备需要调拨，须经中心领导批准，并填写相应申请单，报学校设备管理处审批同意后，方可调拨。

- 凡符合报废条件的仪器设备，填写“固定资产报废单”，经中心领导审核，报学校设备处及主管校长审批同意后，方可销帐。

- 做好仪器设备的维护保养工作，按有关使用规定进行定期保养、维修。以保证教学、科研、生产的需要。

- 加强材料、低值品、易耗品的管理，节约物耗，防止浪费及公物私化。所有领料、报销单统一妥善保管，装订成册，不得散失或自行销毁。

- 凡因责任事故造成仪器设备损坏和丢失者均应赔偿，其中失窃者须报校保卫处备案，并给予批评教育；严重失职，发生重大事故又隐瞒不报者，除责令赔偿外，应根据具体情节给予适当的行政处分。

上海热交换系统节能工程技术研究中心

2022年05月30日